## 泉州市无线电管理局2024年无线电管理

## 技术设施维修服务项目技术和服务要求

- 一、项目概况

- 泉州市无线电管理局在日常监测中发现晋江机场三类固定站监测测向一体机（R&S DDF255）、培元中学四类站监测接收机AV3900A、控制中心DLP大屏、车载便携两用无线电监测测向系统（R&S DDF007）等出现故障，故障情况详见“技术和服务要求”部分。现拟委托有能力的机构对存在问题的监测设备进行集中维修，使其恢复正常工作状态。

- 供应商所投报价须包含维修费、辅材、运输、拆装调试、验收测试、税金等一切相关费用。

- 二、技术和服务要求

- （一）总体要求

- 对出现故障的监测接收机等技术设施进行检查维修，使其性能恢复至正常工作状态并通过采购人验收。

- （二）维修内容及服务

| 序 号 | 设备名称 | 数量 | 生产 厂家 | 故障情况及维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测测向一体机 （R&S DDF255） | 1台 | R&S | DDF255监测测向一体机无法启动，需维修电源模块故障和接收机载板故障 | 为准确了解故障情况和准确报价，供应商可联系采购人现场查验设备。 |
| 2 | 监测接收机 AV3900A | 1台 | 41所 | 监测无反应、无显示，需维修接收机主板。 |  |
| 3 | 控制中心DLP大屏 | 1项 | —— | 屏幕控制异常，需维修大屏控制拼接处理器。 |  |
| 4 | 车载便携两用无线电监测测向系统 | 1项 | R&S | 测向天线控制线接头掉针无法使用，需维修控制线接头 |  |

- （三）服务要求

- 1、交货期：服务供应商须在合同生效之日起 45 日内完成合同内所包含的设备拆除、检测维修、安装调试服务等，验收合格后投入使用。

- 2、维修要求：服务供应商负责组织技术人员进行施工及维修，采购人应提供必须的基本条件，保证项目各项工作顺利进行。项目维修严格按照国家现有有关的标准进行实施，因维修不当造成的损失由服务供应商负责。项目质量须符合有关质量安全规定。

- 3、验收要求：服务供应商完成本项目所有技术设施维修服务内容后，需向采购人提交《项目维修报告》及验收申请，经采购人审核同意后共同对项目进行竣工验收，验收合格后双方在竣工验收单上签字确认。