厦门市无线电管理局无线电技术设施RFID系统运行维护项目技术和服务要求

一、项目概述

随着信息技术的迅猛发展和无线电管理业务的不断拓展，厦门市无线电管理局技术设施精细化管理的要求日益提升，传统管理方式在效率、准确性和实时性等方面面临挑战。而RFID技术作为一种高效、自动化的数据采集手段，能够实现快速识别、定位和状态监控。厦门市无线电管理局已通过部署RFID系统初步实现无线电技术设施信息化管理，为确保系统能够持续、高效地支撑无线电技术设施管理工作，厦门市无线电管理局拟开展无线电技术设施RFID系统运行维护工作，旨在进一步完善系统各项功能，强化系统数据处理与分析能力，确保系统的稳定性和数据准确性，从而显著提升管理效能与决策速度，为无线电管理事业的持续繁荣与发展注入新的活力。

二、服务内容及要求

（一）日常维护

1.核对RFID系统所有的信息，对设施的部署位置逐一进行信息校验，识别并记录RFID标签异常（缺失、损坏、信息不符等）情况；每完成一个地点的设施信息校验后，由采购方或使用部门负责人签名确认，确保相关信息的完整和准确。

2.开展RFID系统数据比对与验证，整理系统相关数据，并形成“设施清单”和“系统记录表”；同时与行政事业单位管理模块的数据进行核对，确保两系统数据及基础信息的一致性。

3.根据前期校验的数据，为每件技术设施（包括在用及新购）配置唯一RFID标识，并完成标签数据录入、打印及物理绑定，确保编码唯一性及数据完整性。

4.基于数据校验结果，持续优化RFID系统功能模块，动态维护基础信息，确保系统状态实时更新与数据准确可靠，保障系统功能稳定运行及报表输出规范。

5.协助采购方完成无线电技术设施状态变更（调整、拆分、折旧、报废及调配等）的数据校验，定期生成并提交报表（月报、年报等），配合监管部门开展数据核查工作。其中因无线电技术设施状态变更而产生的所有相关费用包含在本项目预算金额内。

6.协助采购方开展无线电技术设施状态评估，明晰待处理技术设施的类型、数量及分布情况，提供资源配置优化建议，支撑后续实施流程。

7.协助采购人完成除了以上工作外涉及无线电技术设施RFID系统运行维护其他相关工作。

8.对现有RFID系统进行不少于两次全面巡检，确保系统正常稳定工作，每次巡检工作结束后，针对巡检情况出具《厦门市无线电管理局无线电技术设施RFID系统运行维护报告》，报告包括但不限于相符、多出、缺失三类设施的分析结果。

（二）故障处理

1.对上报或通过日常巡检及维护工作中，发现RFID系统故障的进行排查分析，定位故障原因，及时解决问题；发现技术设施故障或潜在问题，提出处理建议或改进措施，避免问题扩大化。

2.服务技术人员在处理故障时不能影响系统及技术设施的正常运行，并有采购人技术人员在场协同处理；在必须进行系统重装或系统启动等较大操作时，须经采购人批准后方可实施。因服务技术人员误操作或擅自行事等主观原因给采购人带来损失的，采购人有权向供应商提出索赔。

（三）人员要求

1.供应商应成立专门服务于本项目的项目组，并固定项目组人员便于提供支持服务。项目负责人负责项目的总体实施与协调，并负责驻场人员日常考勤及绩效管理。项目组成员联系方式应全部提供给采购人。

2.供应商至少应提供1名专业技术人员驻场提供服务，驻场服务技术人员要相对稳定，若更换驻场保障服务技术人员需书面申请并经采购人同意。驻场服务技术人员应遵守采购人工作制度并签署保密协议。供应商应负责驻场人员的安全保障和安全管理。

3.驻场服务人员应熟悉无线电技术设施RFID系统软硬件优化、数据维护等方面专业技术知识。服务期间，驻场人员应解决系统运行过程中出现的各类问题，保障系统完好，因驻场人员工作失误造成丢失或损坏需在事发后立即组织寻回或修复，无法寻回或修复的由供应商按采购价赔偿。

4.如因驻场服务技术人员个人原因离开本项目或驻场人员考评不合格的驻场服务技术人员，采购人有权要求供应商更换，供应商在接到采购人通知后应立即安排临时人员接手工作，并于5个工作日内派驻符合本项目要求的驻场人员，同时做好服务交接工作。

三、服务范围及期限

1.服务范围：厦门市无线电管理局无线电技术设施RFID系统运行维护相关工作。

2.服务期限：自供应商成立项目组并派遣驻场人员到岗，经采购人确认之日起一年。服务期满并通过考核验收后，在服务内容不变，预算有保障的情况下，可以通过合同一年一续签的方式签订合同。本年度合同与续签合同的期限累计不超过3年。

四、商务要求

（一）报价要求

1.本采购项目每年采购的最高控制价，总报价超过最高限价的属响应无效。供应商对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。

2.总报价为履行本项目所有可能发生的费用，包括但不限于人工、技术、差旅费、交通费、配合协调、管理费、税金等为完成本项工作所有可能发生的费用。供应商漏报或少报的费用，视为此项费用已包含在总报价中，成交供应商不得再向采购人索要任何费用。

（二）验收条件

1.依据：询价文件、响应文件、采购人与成交供应商共同确认的服务合同及国家有关的标准规定等。

2.成交供应商未按项目要求完成维护、巡检等服务的，视为验收不合格，采购人有权提出整改要求，供应商应严格根据要求进行整改，拒不整改的，采购人有权终止合同且供应商应承担相应赔偿责任。

（三）付款期次

1.分4期支付。自服务期生效日起，每季度考核合格且向采购人提交相应金额的有效发票后15个工作日内，支付每期相应款项（总价的25%)。

2.考核表中的要求作为每季度考核服务质量评价的依据。自服务期生效日起每满3个月由采购人与成交供应商项目负责人共同组织一次考核评分，得分80分（含）以上评定等级为合格，全额支付当季费用；得分60分（含）以上至80分（不含）以下为较差，每低于80分1分，扣除当季度费用2.5%，最多扣减50%。考核得分出现两次较差，采购人可以解除合同；得分低于60分为不合格，当季度费用不予支付，采购人可以解除合同。服务合同到期后，服务质量整体评价情况优秀的（全年考评合格次数≥2次且未出现不合格），视预算情况和工作需要，采购人可以和成交供应商续签一年合同。