福建省无线电监测站平潭直属分站2025-2026年度无线电技术用房安保保洁服务项目采购内容及要求
一、项目概况
（一）项目名称：福建省无线电监测站平潭直属分站2025-2026年度无线电技术用房安保保洁服务项目。
（二）项目位置：平潭综合实验区澳前镇前进村猴仔山福建省无线电监测站平潭直属分站。
（三）项目基本情况：

为做好福建省无线电监测站平潭直属分站无线电监控指挥中心，无线电监测大楼，门卫室及配电房等无线电技术用房安保保洁管理服务，室外绿地绿植养护管理，以及在业主实际使用的场地区域范围实行看护，做好防火、防盗、防破坏、做好各项消防设施操作管理及使用、突发情况具备应急救护等工作。拟对无线电技术用房安保保洁服务事宜公开询价，服务期限为12个月。
总建筑面积约7212平方米，为框架结构、钢筋混凝土建筑。

大楼主要设备：电梯1部；发电机组1套；安防监控设备一套；地下一层供水系统1组；1套高压柜，1套配电设备。共含家具806项，设备238项。

投标人的投标价应包括正常作业所需的一切劳务、材料、设备、备件、服装费、损耗、包装、运输、维修、税费、各类保险、利润以及完成合同条件所需的一切开支。合同价格除按服务合同的规定外，不能作任何调整，任何计算错误皆视为已获双方接受；合同价亦不会因人工、物价或汇率等的变动而作任何调整。
二、技术和服务要求
1.保洁要求

（一）房屋及其配套设施的管理

1、保证建筑物外观完好、整洁、无妨碍市容和观瞻；

2、保证辖区内无乱张贴悬挂等；

3、保证路灯、通道照明等公共照明设施完好，使用正常完好率达100%；

4、房屋及公用设施保持完好，公共楼梯、走道、天台、大厅、地下车库、公共场所等无随意堆放杂物和占用现象；

5、房屋完好率达100%，并坚持房屋修缮制度，保持对业主提出的房屋小修、急修及时率达到98%以上，维修质量达100%合格；

6、保持道路平坦通畅，停车场及其他公共场所等完好无损；

7、大楼内的所有照明（包括大厅、会议室、办公室、食堂、走廊、通道、卫生间、楼梯间、电梯间、室外普通灯泡等）灯具更换材料费用由招标人负责；

8、接到急修通知10分钟到达现场，及时维修。
（二）清洁卫生与绿化养护管理

保洁人员员持保洁员上岗证，公共环境卫生。包括：电梯、走廊通道、楼梯、扶手、大厅、地下车库、地面停车场、院内道路、公共洗手间、会议室、处级以上领导办公室的重点卫生清洁，垃圾的收集、清运，定期消毒、灭鼠、水池清洗、清理化粪池等。具体如下：

1、垃圾桶：每日清洗1次并套上垃圾袋，摆放指定位置，桶外壁干净无垃圾粘着物。

2、楼道地面：地面每日清拖1次，办公楼一楼大厅每日清拖3次，每隔2小时巡扫1次 ；做到地面目视无烟头、废纸、果皮等垃圾,无积水、无尘土、无痰迹；瓷砖地面干净,无污迹污印 ,无积水,条线清晰。

3、公共墙面：内墙面每周清洁1次；做到天棚、墙角每周除尘,除蜘蛛网。墙面光亮无污染、印迹；凹凸处无明显灰尘,无蜘蛛网；墙面目视光亮、整洁。

4、卫生间：每天清拖3次，每隔2小时巡扫1次，更换垃圾篓的垃圾袋；用清洁剂清洗。做到干净、无臭味、无污渍、无蜘蛛网、便具无积垢、不锈钢表面光洁明亮、室内挂置卫生球。

    5、楼梯扶手：每周用清洁毛巾擦拭1次，做到无尘、无明显污染。

    6、楼梯梯级：每天清扫1次,每周清拖1次。做到目视干净无垃圾,无杂物,无明显污迹。

    7、道路：每日清扫2次，每隔2小时巡扫1次，做到目视干净无垃圾,无杂物,无明显污迹,无积水，路边无杂草。

    8、一楼大厅玻璃墙每周彻底擦拭1次，做到目视整洁，无乱张贴,无乱涂画和破损。

9、化粪池每年清掏1次，做到无堵塞、溢出现象，费用招标方支付。

10、阴井至少每季清掏1次，做到无堵塞、溢出现象，费用招标方支付。

11、生活水池每年清洗1次，并由卫生防疫部门检测水样合格，所费用由招标人承担。

    12、虫害消杀：每年春、夏各消杀1次，做到楼内无鼠迹，环境基本无蚊蝇、蚁害、蟑螂，所需费用由招标人承担。

    13、电梯保洁要求：电梯轿厢每天拖扫1次，全天保洁。电梯轿厢的常用地毯必须每天更换，每月进行一次全面清洗。
14、楼顶通道上的绿化、植被、花卉养护。
15、食堂地面每日清拖1--2次，做到目视干净无垃圾,无杂物,无明显污迹、不打滑,无积水。
清洁费用（包括保洁工具、消毒剂、清洁剂、清洁水池、下水道的疏通的清理、大厅、电梯间地板保护、樟脑丸、垃圾袋等）由中标人负责。

所有公共区域（道路、大厅、楼道、卫生间等）的整体清洁应在上下午上班前半小时完成，上班时间进行维护保洁。临时需要专业保洁设备（如：大型吸尘器、洗地机等）投标方应及时从公司调配，不再另行计费。

（三）设备的日常管理和维护要求

1、设备运行及管理范围：高低配电、发电机、消防、监控、给排水、照明等；

2、设备维修工作：机电设备、给排水管道、消防、供水、供电、照明等。

3、会议室及会议所用音响等设备的使用管理。

4、建立规范完善的配电运行制度和设备维修保养制度，并严格执行，实行24小时运行和维修值班制度，及时排除故障。

5、负责配电设备、维护、保养和巡视检查记录并建档保存，设备房、配电房保持整洁、通风、无冒、滴、漏和鼠害现象。配电房设备要保证99%完好率，一旦出现故障要立即维修，确保24小时供电。维修涉及的配件及更新设备费用由招标人负责。

6、电梯、中央空调各种安全检查、审核证件齐全，一旦出现故障及时提出维修、保养。该项费用由招标人负责。

7、建立给排水设备维修保养制度并严格执行，设备和管道系统状况良好。

8、负责设备维修和年检（如高低压配电、发电机组、水泵及消防系统等）该项费用由招标人负责。

(四)会务接待管理

1、日常保洁按上方要求进行保洁。

2、召开会议时（含非上班时间召开会议、临时召开会议），保洁人员应服从招标方会场管理人员调度、安排，做好会务保洁（包括会前清洁，会后清洁等）。

3、按照会议要求摆放桌椅、资料，调试设备，会议中间做好茶水供应，音响调控等。

4、代收代发信件、报刊、杂志，并做好相关登记工作。

（五）其他

配合完成招标人交办的零星工作任务。

2.安保要求

巡逻要求：规定巡逻的频次、路线和重点区域，如每两小时对技术用房内外进行一次巡逻，重点关注机房、配电室等重要区域。

安全防范：做好防火、防盗、防破坏等工作，负责检查消防设施是否完好，确保安全通道畅通，对外来人员和车辆进行严格的登记和检查。

应急处理：制定应急预案，对突发事件具备应急救护能力，如遇到火灾、盗窃等情况，能够迅速采取措施并及时报警。

持证要求：具有消防设施操作员四级及以上证书
该项服务每周7天（包括节假日），每天24小时，并做好记录，防止和预防任何危及生命财产安全的行为，维护办公场所正常的工作秩序，预防和制止各种犯罪行为，确保工作人员及相关人员的安全、财产及附属设施不受人为损坏，创建一个良好的办公环境。
3.人员配置及要求
人员配置为招标人所需最基本的人员数量，不代表中标人实际投入所使用的人员数量（可增加但不得减少）。人员素质要求总体要求：道德品质好，文明服务意识好，岗位能力好，身体健康。

三、其他问题的说明
(一)中标人根据安保保洁相关管理法规与招标人签订委托服务合同，实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。
(二)委托服务期限为12个月。在合同执行期内，招标人将对中标人进行考核评议，如考核评议不合格，招标方有权即时终止合同，并追究相关责任。
(三)招标人将为中标人提供场所作为值班室。保洁人员、安保人员等食宿自理。
(四)在合同执行期间，中标人须接受有关行业主管部门和招标人的考评、监管。
(五)本项目应由中标人自行管理，中标人不得以任何形式将项目转包，招标人有权对违者终止合同，由此造成的经济损失由中标人承担。
(六)清洁费用中拖把、水桶、清洁剂、消毒剂、垃圾袋、洗手液由招标人承担。
(七)保密守则：中标人负责对其管理的员工进行经常性保密和安全宣传教育，把保密和安全教育作为一项重要内容贯穿管理工作全过程。认真遵守保密管理规定，不该问的不问，不该去的地方不去。不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、携带与保密工作有关文件资料。不得了解或外传技术用房内部设施和办公等情况。遵守技术用房有关安全、卫生管理的规章制度。不得随意在技术用房区域喧哗，不得携带易燃易爆物品进出，不得随意使用值班电话谈论与安保工作无关的事，未经同意不得擅自进入各部门办公室。中标人应加强所有保洁安保工作人员的安全教育，若发生任何安全事故，由中标人负全责。
(八) 合同价格包括服务所需的人员工资、福利劳保费、人身意外保险费、社保、医保、加班费、台风或临时任务卫生保洁等突击费、调整技术用房时桌椅搬运费、过节费、人员培训费、项目管理费、税收等费用。
四、履约检查考核
采购人可采用日常巡查、定期抽查、征求意见等方式，对服务供应商的安保保洁服务情况进行考核管理。
（一）安保管理职责。工作人员必须忠于职守，认真负责做好工作。未按规定对访客进行登记的，每次扣1分，造成不良影响的，每次扣2分；值班睡岗、脱岗、迟到的，每次扣1分；值班期间打游戏、看电影等影响本职工作的，每次扣1分；严禁酒后上岗和当班时间喝酒，酗酒闹事，发现喝酒情况每次扣5分。上班时举止端庄，着装整洁，讲文明、讲礼貌。未遵守每次扣2分，以上情况扣分2次中标方需换人。
（二）保洁管理职责。工作人员要能吃苦耐劳，谨言慎行，认真细致做好本职工作，保证卫生不留死角，卫生经提醒还未能整改到位的，每次扣2分，清洁时造成物品破损的，每次扣1分。
采购人将按考核评分细则对中标人每月进行一次考核，总分为100分。考核分数在90分（含）及以上的，视为良好；考核分数在60分(含)至89分的，视为合格；考核分数在60分（不含）以下的，视为不合格。当年度中服务考核为合格的，中标人需及时对考核减分项进行认真分析，并向采购人提交书面的分析及整改报告。连续两个月出现考核不合格的，采购人有权单方面终止合同。
 
2

