附件2

2025年泉州市无线电监测控制中心大楼

零星修缮服务项目采购内容及要求

一、项目概况

泉州市无线电监测控制中心大楼因使用年限长，出现外立面空调排水管、部分房间涂料、局部外墙、电梯门厅等多处损坏情况。为保障监测控制中心大楼安全运行，拟通过购买服务方式对上述损坏情况进行修缮。成交供应商需承担检查、修缮及质保期内维保等工作，具体修缮内容可参考以下技术要求中的服务列表。

二、技术要求

1、总体要求

成交供应商需对出现损坏的各处部位进行全面检查与维修，确保所有设施恢复正常使用功能、感观与安全性能。维修内容主要包括空调排水管道及部分外墙渗水、主楼一楼至八楼楼梯及部分房间涂料、一楼电梯门厅维修及其它零星维修更换等。

2、详细维修内容及服务列表

	序号
	项目名称
	维修内容
	数量

	1
	处理外墙渗水部分
	八楼北侧机房阳台地面专业防水处理（两遍）
	1处

	
	
	外墙窗边窗侧专业防水处理（两遍）
	6处

	
	
	更换大楼南外立面老旧破损空调排水管
	1处

	2
	处理1至8楼涂料墙面天棚起泡脱落涂料部分
	1-8楼东西楼梯墙面天棚涂料维修
	2处

	
	
	1-8楼东西楼梯踏步侧边及脚线油漆
	2处

	
	
	窗下窗侧墙面起泡维修
	10处

	
	
	办公室墙面涂料维修
	3间

	
	
	一楼电梯门厅天棚涂料
	1处

	
	
	垃圾清理及清洗
	1项

	3
	电梯门厅维修
	地面砖及石材修补
	4处

	
	
	更换形像墙老旧褪色铝塑板、字体、标志
	1项

	
	
	更换形象墙照明、灯槽光源及变压器
	1项

	4
	零星维修更换部分
	更换传达室南侧破损玻璃墙
	1处

	
	
	办公室吊顶维修
	3处

	
	
	更换四楼会议室灯具及线路检修
	1项

	
	
	更换模拟实验室泡水木地板
	24平方

	
	
	更换七楼控制中心破损窗户
	1个

	
	
	一楼室外地面塌陷广场砖修复
	14米

	
	
	一楼门厅外消防管防锈漆修复
	2处


3、项目完成期及维修地点

（1）交接地点：由采购人指定，成交供应商需按要求在指定地点完成维修。

（2）交接方式：现场交接。

（3）项目完成期：成交供应商需在合同签订后30日内完成维修并向采购人申请验收。

4、维修及质保要求

　　屋面防水及外墙防水质保期3年

5、验收步骤

维修完成后，成交供应商需收集整理相关资料，包括但不限于维修更换前后对比照片/视频、维修自评报告等，向采购人提交验收申请。采购人收到申请后5个工作日内组织现场验收，验收内容包括：

（1）逐项核对维修内容是否完整，是否符合维修标准。

（2）功能性测试。

（3）外观质量检查。

（4）资料完整性审核。

（5）验收合格后双方签署验收报告；不合格项成交供应商需在7日内整改完成并重新申请验收。

6、其他要求与注意事项
（1）安全规范

施工期间成交供应商需严格遵守国家及地方安全生产、消防安全、环境保护等法律法规，配备必要的安全防护设备（安全帽、安全带、防护网等），设置警示标识，避免施工事故及人员伤亡。

涉及高空作业（楼顶护栏拆除、太阳能拆除、高空管道维修）需符合高空作业安全规范，配备专业高空作业人员及设备。

涉及电气作业（照明线路、发电机检修）需断电操作，做好绝缘防护，避免触电事故。

（2）环保要求

施工产生的废弃物（废旧设备、零部件、装修垃圾、包装材料等）需分类收集，按照当地环保部门要求运输至指定处置场所，严禁随意丢弃或污染周边环境；

拆除作业（太阳能、旧护栏、旧管道）需采取降尘措施，避免粉尘污染，噪音作业需避开周边人员休息时间（如夜间22:00-次日06:00、午休12:00-14:00）。

（3）文档记录

维修完成后向采购人提交完整的竣工资料（含电子档1份、纸质档2份），包括但不限于维修更换前后对比照片/视频、验收报告、质保承诺书等。

（4）现场管理

施工期间需保持现场整洁，材料堆放有序，设置临时垃圾堆放点并每日清理；如需占用公共区域或影响正常办公，需提前3个工作日书面告知采购人，协商确定施工时间，尽量减少对技术用房正常使用的干扰。



