附件2  

福建省无线电管理办公室无线电技术用房运行维护服务项目服务内容及要求

    一、项目概况
    （一）本次招标项目为无线电专用房屋建筑物运行维护服务，要求投标人必须具有法人资格，经营范围必须获得国家行政主管部门的许可。

    （二）投标人的投标价应包括正常作业所需的一切劳务、材料、设备、器具、备件、服装费、损耗、包装、运输、维修、税费、各类保险、利润以及完成合同条件所需的一切开支。合同价格除按运行维护合同的规定外，不能作任何调整，任何计算错误皆视为已获双方接受；合同价格亦不会因人工、物价或汇率等的变动而作任何调整。

　  （三）福州市鼓楼区北环西路384号省无线电监测大楼服务点

　  1.省无线电监测大楼，总建筑面积约6974.35平方米，为框架结构、钢筋混凝土建筑，主要用于无线电监测及相关技术业务用房。

　  2.无线电监测大楼地面9层，地下一层。

　  3.大楼主要设备：

电梯1部；安防监控设备2套；地下一层消防间1间，内有水泵2台，消防池1个；一层标准配电房1大间（含发电机组1套）。

4.车位：位于大楼门口处公车车位11个和院内车位管理。

　  （四）福州市仓山区对湖街道岭后路46号仓山固定站服务点

　  仓山固定站，土地面积4598.9平方米。目前该地块有7幢建筑物，主要用于无线电监测及相关技术业务用房。

　　二、技术和服务要求

（一）无线电专用房屋建筑物运行维护基本要求

1.服务区域设有固定的运行维护管理机构，实行综合管理服务。

2.制定各项规章制度、办法和运行维护管理机构内部岗位考核制度，并经采购人认定后发布实施。

3.区内应用计算机等现代化管理手段，运行维护档案资料齐全。

4.中标人的员工培训应有计划、有考核、有记录，制度落实。

5.中标人的主要负责人和工作人员必须政治背景清白，无劣迹，无犯罪记录，并经采购人同意后方能上岗工作。

6.中标人的项目管理人和专业人员要经过物业管理专业培训，并取得相关技术证书。

7.建立完善各类工作人员的工作业绩考核制度。

8.各类运行维护人员应熟悉本岗位的责任，身体健康、文明敬业、服务意识强、服务态度好。

9.完善运行维护方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。

10.运行维护服务人员要佩戴明显标志着装上岗，行为规范，服务主动、热情。

11.报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修记录。

12.每半年至少1次征询采购人对运行维护的意见，并在采购人规定的限期内予以妥善解决，满意率95%以上。

（二）人员配置及要求

1.福州市鼓楼区北环西路384号无线电监测大楼服务点

人员基本配备要求达10人及以上。人员配置为采购人所需最基本的人员数量，不代表中标人实际投入所使用的人员数量（可增加但不得减少）。人员素质总体要求：道德品质好，文明服务意识好，岗位能力好，身体健康。具体要求：

（1）管理处主任（兼收发、会议服务等）1名，为本项目（含福州市鼓楼区北环西路384号无线电监测大楼和福州市仓山区对湖街道岭后路46号仓山固定站两个服务点）服务的最高领导，要求高中以上文化，具备10年以上管理经验，具备物业管理师资格。要求投标人提供该人员的姓名、履历、受雇单位劳动合同、职称证书、获奖证书等第三方证明材料。要求常驻福州市鼓楼区北环西路384号无线电监测大楼服务场所。

（2）保洁人员≥2名，要求身体健康，适合保洁工作岗位。

（3）设备维护人员（电工）≥1名，兼顾福州市鼓楼区北环西路384号无线电监测大楼和福州市仓山区对湖街道岭后路46号仓山固定站两个服务点，须持有《电工进网作业许可证》，具备大楼配备设备操作技能，熟悉相关设备的维护保养，特殊工种须持有岗位操作资格证书；兼职高压电工1名，须持有《高压电工作业证》，负责福州市鼓楼区北环西路384号无线电监测大楼服务点标准电房高压相关工作，原则上每周巡检一次，如遇相关故障，响应及时。

（4）保安员≥6名，实行24小时轮班制，要求五官端正、身体健康，具有初中以上文化程度，60周岁以下，适合保安工作岗位。

2.福州市仓山区对湖街道岭后路46号仓山固定站服务点

（1）管理处主任1名，设备维护人员（电工）≥1名，分别由福州市鼓楼区北环西路384号无线电监测大楼相同岗位人员兼任。

（2）保洁人员≥2名，要求五官端正、身体健康，具有初中以上文化程度，60周岁以下，适合保洁工作岗位。

以上两个服务点人员基本配备要求达12人及以上。

（三）运行维护服务内容

1.福州市鼓楼区北环西路384号无线电监测大楼服务点

（1）房屋及其配套设施（无线电技术用房）的日常管理养护

保证建筑物外观完好、整洁，无妨碍市容和观瞻的情况；
保证辖区内无乱张贴、悬挂等现象；
保证路灯、通道照明等公共照明设施完好，使用正常，完好率达100%；

房屋及公用设施保持完好，公共楼梯、走道、天台、大厅、地下车库等公共场所无杂物随意堆放和被占用的情况；

房屋完好率达100%，并坚持房屋修缮制度，保证对采购人提出的房屋小修、急修及时率达到98%以上，维修工程质量合格率99%以上；

保持道路平坦通畅，停车场及其他公共场所等完好无损；

大楼内所有照明（包括大厅、会议室、专用业务技术用房、食堂、走廊、通道、卫生间、楼梯间、电梯间、室外普通灯泡等）灯具更换材料费用由采购人负责；

接到急修通知10分钟到达现场，及时维修。

（2）环境卫生保洁管理服务要求
公共环境卫生包括电梯、走廊通道、楼梯、扶手、大厅、地下车库、地面停车场、院内道路、公共洗手间、会议室、食堂、专用业务技术用房等重点区域的卫生清洁，垃圾的收集、清运，定期消毒、灭鼠、水池清洗、清理化粪池等工作。具体如下：

垃圾桶：每日清洗1次并套上垃圾袋，摆放指定位置，桶外壁干净无垃圾黏着物。

楼道地面：地面每日清扫并拖洗1次，无线电监测大楼一楼大厅每日清扫并拖洗3次，每隔2小时巡扫1次；做到地面目视无烟头、废纸、果皮等垃圾，无积水、无尘土、无痰迹，瓷砖地面干净，无污迹污印，无积水，条线清晰。

公共墙面：内墙面每周清洁1次；做到天棚、墙角每周除尘、除蜘蛛网。墙面光亮无污染、无印迹；凹凸处无明显灰尘，无蜘蛛网；墙面目视光亮、整洁。

卫生间：每天清扫并拖洗3次，每隔2小时巡扫1次，更换垃圾篓的垃圾袋；用清洁剂清洗。做到干净、无臭味、无污渍、无蜘蛛网、便具无积垢、不锈钢表面光洁明亮，在室内挂置卫生球。厕所及日常使用的卫生纸、洗手液所需费用由中标人承担。
楼梯扶手：每周用清洁毛巾擦拭1次，做到无尘、无明显污染。

楼梯梯级：每天清扫1次，每周清扫并拖洗1次。做到目视干净无垃圾，无杂物，无明显污迹。

道路：每日清扫2次，每隔2小时巡扫1次，做到目视干净无垃圾，无杂物，无明显污迹，无积水，路边无杂草。

一楼大厅玻璃墙每周彻底擦拭1次，做到目视整洁，无乱张贴，无乱涂画和破损。

化粪池每年清掏1次，做到无堵塞、溢出现象，费用由中标人支付。

阴井至少每半年清掏1次，做到无堵塞、溢出现象，费用由中标人支付。

生活水池每年清洗1次，所需费用由中标人承担。

虫害消杀：每年春、夏各消杀1次，做到楼内无鼠迹，环境基本无蚊蝇、蚂蚁、蟑螂，所需费用由中标人承担。
电梯保洁要求：电梯轿厢每天拖扫1次，全天保洁。电梯轿厢的常用地毯必须每天更换，每月进行一次全面清洗。
楼顶通道上的绿化、植被、花卉养护。

食堂卫生保洁。食堂地面每日清扫并拖洗1～2次，做到目视干净，无垃圾、无杂物、无明显污迹，地面不打滑、无积水。

——保持地面无油渍、无水迹、无卫生死角、无杂物，保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。工作结束后调料加盖，工具、用具、工作台面、地面清理干净。

——下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱及橱柜下内侧及厨房死角等清理干净，防止残留食物腐蚀设备。
——厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。

——厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除，废水不在厨房隔夜，垃圾桶和馊水桶需基本保持干净、标识明确并加盖，按时清理。

——冰箱有专人管理，定期化霜；保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘，鱼类、肉类、蔬菜类要相对分开，减少串味，必要时应使用保鲜膜。

——食品卫生管理：认真做好原料的检查工作，变质、有毒、有害的食品不切配、不烧煮。食物应保持新鲜、清洁、卫生，清洗后，分类用塑胶袋包紧，或装在有盖容器内，分别存放于冰箱或冷冻室内。鱼肉类取用处理要迅速，以免反复解冻而影响鲜度，要确实做到不将食物暴露在常温下太久。

凡易腐败饮食物品，应贮藏在摄氏零度以下的冷藏容器内，熟的与生的食物分开贮放，防止食物气味在冰箱内扩散及被箱内气味吸收，并放置脱臭剂或燃过的木炭于冰箱内，可吸净臭味。

食品容器、炊具要做到刀具不锈、砧板不霉，加工台面干净，配菜盘与熟菜盘有明显区分。

食品充分加热，防止里生外熟，隔顿、隔夜、外购熟食要回烧后再供应。

蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂，如卫生不合格，要退回粗加工清洗。

干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放、落地。

食物应在工作台上操作、加工，并将生熟食物分开处理，刀、菜墩、抹布必须保持清洁、卫生。

——餐具卫生：切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。

熟食、熟菜装盆，餐具不得有缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹，方能装盆出菜。

不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具退洗碗间重洗。

——炉灶卫生：灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，每餐结束后清洗干净。锅具必须清洁，摆放整齐。炉灶瓷砖清洁、无油渍，炉灶排风系统要定期清洗，不得有油垢。各种调料罐、缸必须清洁。

——其他规范要求：
严格遵守操作规程，做好安全防范工作。严格执行《食品卫生管理规定》，搞好饮食卫生及环境卫生，严把采购关，参与食堂工作的人员应持有卫生防疫部门颁发的《健康证》，保证职工身体健康，防止发生食物中毒。

注意节约能源和各种原材料，做好成本核算，努力降低成本。

保持厨房的环境卫生整洁，餐具做到安全卫生，随时检查随时达标。

清洁费用包括但不限于保洁工具、消毒剂、清洁剂、清洁水池、洗手液、卫生纸、下水道疏通和清理、大厅和电梯间地板保护、樟脑丸、垃圾袋等，以及将垃圾清运至社区或环卫部门指定地点，以上产生的费用由中标人负责。

所有公共区域（道路、大厅、楼道、卫生间等）的整体清洁应在上、下午上班前半小时完成，上班时间进行维护保洁。临时需要专业保洁设备（如大型吸尘器、洗地机等），中标人应及时从公司调配，不再另行计费。

（3）设备的日常管理和维护要求

设备运行及管理范围：高低压配电、发电机、消防、监控、给排水、照明等。
设备维修工作：机电设备、给排水管道、消防设施、供水系统、供电系统、照明等。

负责会议室及会议所用音响等设备的使用管理。

建立规范完善的配电运行制度和设备维修保养制度，并严格执行，实行24小时运行和维修值班制度，及时排除故障。

负责配电设备的维护、保养，做好巡视检查记录，并建档保存。设备房、配电房应保持整洁、通风，无冒、滴、漏和鼠害现象。配电房设备要保证99%完好率，一旦出现故障要立即维修，确保24小时供电。

电梯、中央空调应进行各种安全检查，确保相关证件齐全，一旦出现故障应及时安排维修。

建立给排水设备维修保养制度并严格执行，确保设备和管道系统状况良好。

大楼5台立升牌净水器（LU5B2-UC-3A）的管理维护以及每年更换滤芯等所需费用由中标人承担。

负责消防器材的到期更换及维护管理，包括手推车式二氧化碳灭火器24公斤3台，手提式二氧化碳灭火器4公斤64个，手提式干粉灭火器4公斤26个。上述消防器材的到期更换、药剂充装及日常维护管理所需费用由中标人承担。
负责设备维修和年检（如高低压配电、发电机组、水泵等），该项费用由采购人承担。

（4）会务接待管理要求

日常保洁按上述要求进行。

召开会议时（含非上班时间、临时召开会议），保洁人员应服从招标方会场管理人员的调度、安排，做好会务保洁（包括会前清洁、会后清洁等）。

按照会议要求摆放桌椅、资料，调试设备；会议期间做好茶水供应、音响调控等工作。
代收代发信件、报刊、杂志等，并做好相关登记工作。

（5）安保秩序管理要求
大楼内所有区域和大楼外部区域由保安负责监视和控制。该项服务每周7天，每天24小时，并做好记录，防止任何危及生命财产安全的行为，维护办公场所正常的工作秩序，预防和打击各种犯罪行为，确保工作人员及相关人员的安全、财产及附属设施不受人为损坏，创建一个良好的办公环境。

主要工作职责：

大厅：24小时值班，主要工作包括来访登记、联系，停车管理，出入口道闸的开闭、引导车辆，物品出入管理，车辆管控等。

安防监控：实施24小时监控、值守，发现异常情况及时报告处置。

巡逻：大楼内警戒实行24小时安全防范巡逻，设置双人岗，每小时对各区域进行一次巡查，发现和排除各种安全隐患，对危及人身安全处要设有明显的标志和防范措施，及时处置和制止各种违法和违规行为。
保安人员24小时负责大楼内外停车场车辆进出管理，负责疏导车辆进出，规范车辆停放。非本系统公用车辆不得进入大楼停放，以加强车辆安全管理。

遇紧急或特殊情况，随时配合相关部门做好各项防范工作（如防汛、消防等工作）。
制定应急预案，并组织实施救助。

保持紧急疏散通道畅通，确保相关指示照明灯具配备齐全、功能完好。

（6）其他

配合完成采购人交办的零星工作任务。

2.福州市仓山区对湖街道岭后路46号仓山固定站服务点

（1）安保秩序管理要求

负责办公区内远程监控安保工作，预防和制止任何危及生命财产安全的行为，预防和制止各种犯罪行为，确保公共环境财产及附属设施不受人为损坏。对院内公共设备设施的损坏情况，应及时上报采购人。实施远程监控时，发现异常情况要及时报告处置。

（2）环境卫生保洁要求

做好仓山固定站院内公共区域的基本保洁工作。清洁费用包括但不限于保洁工具、消毒剂、清洁剂、清洁水池、洗手液、卫生纸、下水道疏通和清理，大厅、电梯间地板保护、樟脑丸、垃圾袋等，以及将垃圾清运至社区或环卫部门指定地点，以上产生的费用由中标人负责。

（3）园林绿化专项要求
中标人须委托有资质的园林部门对仓山固定站院内树木进行专业修剪。修剪范围包括：大榕树1株（胸径180cm）、芒果树22株（胸径35cm—50cm）、樟树6株（胸径55cm—60cm）、银桦树3株（胸径40cm—45cm）、木麻黄1株（胸径45cm）、白玉兰1株（胸径35cm）、大叶榕1株（胸径45cm）、小榕树2株（胸径20cm—30cm）；根据现场实际情况，修剪后树木高度不超过原高度的50%，树冠大小不超过原树冠的50%。同时负责清除死树2株（白玉兰）及危树2株（白玉兰）。本项目涉及的机械费用、树枝树干外运费、人工费用等一切相关费用均由中标人承担。
（4）其他

配合完成采购人交办的零星工作任务。

（四）运行维护服务其他问题的说明

1.中标人根据相关法规与采购人签订运行维护服务合同，实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。

2.运行维护服务期限为1年，即2026年8月7日至2027年8月6日（具体服务期限以合同约定为准）。在合同执行期内，采购人将对中标人进行考核评议，如考核评议不合格，招标方有权即时终止合同，并追究相关责任；如考核评议合格，双方可续签1年，但最长不得超过3年服务期限。
3.采购人将为中标人提供30-40平方米面积的场所作为办公室、维修工作间、小仓库等运行维护用房。运行维护服务人员食宿自理。

4.在合同执行期间，中标人须接受有关行业主管部门和采购人的考评、监管。

5.本项目应由中标人自行管理，中标人不得以任何形式将项目转包，采购人有权对违者终止合同，由此造成的经济损失由中标人承担。

6.日常维修的项目和所需的材料、配件应由中标人详细列明，所需维修材料、配件等物品由采购人负责。

7.清洁费用中卫生间纸品、拖把、水桶、清洁剂、消毒剂、垃圾袋、洗手液由中标人承担。

8.保密守则：中标人负责对其管理的员工进行经常性保密和安全宣传教育，把保密和安全教育作为一项重要内容贯穿管理工作全过程。认真遵守保密管理规定，做到不该知道的秘密文件不看，不该说的秘密不说，不该问的不问，不该去的地方不去。不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、携带与保密工作有关文件资料。不得了解或外传大楼内部设施和办公等情况。遵守采购人有关安全、卫生管理的规章制度。不得随意在办公区喧哗，不得携带易燃易爆物品进出，不得随意使用采购人电话谈论与运行维护服务工作无关的事。运行维护服务人员应着装佩胸牌出入大楼，未经同意不得擅自进入各办公室及技术用房。中标人应加强所有运行维护服务工作人员的安全教育，若发生任何安全事故，由中标人负全责。

9.运行维护服务人员最低配备需求：本项目最低应配备12人。

（五）与本次招标有关的其他要求

1.本运行维护服务项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包和分包，否则采购人有权单方面终止合同，中标人还必须赔偿由此给采购人所造成的损失。

2.运行维护服务工作的移交、验收、接管均按国家现行有关规定实施，并随投标文件一起向采购人提供完整规范和切实可行的接管方案。

3.在合同执行期间，中标人须遵守国家法律法规并接受行业主管部门的监管。

4.遇有突发性事件时，如自然灾害、安全事故和群体性骚乱等，中标人应积极主动配合采购人做好防御、抢险、救灾等工作。中标人在面对公共卫生事件、自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发事件时，需提供应急管理、指挥、救援计划服务等，并能够积极采取有效预防或应对措施，包括但不限于水旱灾害、气象灾害、地震灾害、地质灾害、海洋灾害、生物灾害、森林草原火灾、安全事故、交通运输事故、公共设施和设备事故、环境污染和生态破坏事件、传染病疫情、群体性不明原因疾病、食品安全和职业危害、动物疫情以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件、恐怖袭击事件等。

5.采购人将对中标人日常运行维护服务工作进行管理、监督和考核，并根据考核结果支付运行维护服务费。

6.在服务期限内，若岗位人员发生任何形式的人身伤害、伤亡事故或劳动争议，由中标人承担全部法律责任及经济赔偿，采购人不承担任何连带责任。
三、责任检查考评

采用现场检查、临时抽查、随机采访、问卷征询、定点征求意见等方式进行监督检查。依据事实和效益，客观评价，奖惩挂钩。

（一）运行维护服务考核指标

1.制定运行维护服务规划，有计划、有检查，采购人满意率达95%以上。

2.房屋及公共配套设施、设备完好率95%以上。

3.环境卫生、消杀达标率为95%以上。

4.消防管理符合政府规定，年检完好率100%。

5.维修工程质量合格率99%以上。

6.道路、车场完好率95%以上。

7.化粪池、雨水井、污水井完好率95%以上。

8.管理人员专业培训合格率100%。

9.人力配备、管理人员配备等各种技术服务标准不低于招标文件的要求。

（二）运行维护服务考核方法

在合同执行期间，采购人将会同有关部门，不定期地对中标人的履约情况进行检查考评。若发现有未履约或未完全履约情形，第一次将予以警告，并限期整改；第二次将视未履约或未完全履约的具体情形，酌情在年运行维护服务费的1%内扣减相关款项；累次未履约或未完全履约，采购人扣减相关款项并有权终止合同。检查考评的具体内容如下：

1.人员检查考评：各岗位必须按招标投标及合同和政府主管部门规定严格值班，履行岗位职责，不可低于招标方的要求配备人员。确因人员临时变动而短期缺编，缺编数不可超过2人，缺编人员应在5天内补齐，且缺编期间必须安排相应人员负责缺编人员的岗位职责；缺编超过5天不能补齐，按缺编人员岗位、缺编数量、缺编时间和日工资等情况进行计算，从运行维护服务费中扣减，由此给招标方造成的其他损失，完全由中标人承担。

2.责任检查考评：

（1）设备管理责任：中标人应加强对管理范围内所有设备的使用和保养，严格按照相关设备的使用说明书进行操作、管理及养护，确保设备正常运行。对操作和养护不当或其他原因造成的损坏损失负一切责任。造成重大损失的，按有关部门确定的损失金额，中标人需全额无条件赔偿损失，招标方有权终止合同。

（2）保洁管理责任：服务单位必须达到保洁服务要求，若检查不合格，扣减中标服务单位月运行维护服务费的1%；每月若有两次以上对保洁服务的投诉，经招标方提出警告仍未及时有效解决的，可扣减中标服务单位月运行维护服务费的1%；若因管理范围内清洁服务质量不达标而受到有关部门（爱卫、环卫、市容、街道办事处等单位）处罚的，其中所需的罚款全部由中标人承担。


