## 在建项目33项
附件1
2022年福建省工业重点节能改造项目（第二批）名单（在建共33项）
序号 | 项目名称 | 企业及合作单位名称 | 主要建设内容 | 所在市县 | 所属行业 | 项目建设 起止时间 | 项目总投资（万元） | 改造前项目 综合能耗 （吨标煤） | 预计年 节能量 （吨标煤）
（万元）
项目数：33项 |  |  |  | 在建项目合计： |  |  | 803376.38 | 4300890.5881 | 362954.484
一、福州市（3项） |  |  |  | 地区合计： |  |  | 30589 | 16598.3038 | 19989
1 | TDI装置氢化A线脱水 系统、污水处理尾气无组织排放系统、光化换热 器改造项目 | 万华化学（福建）有限公司 | 改造氢化A线脱水系统、污水处理尾气无组织排放系统、光化换热器，及智慧园区信息化建设。购置安装脱水塔及填料、再沸器、预热器、循环泵、低压蒸汽闪蒸罐、仪表及管件、次钠喷淋、烧碱喷 淋塔、水箱、填料、水泵、风机、换热器、信息化相关基础设施等相关附属设备，年节约高压蒸汽4万吨、低压蒸汽0.8万 吨，年处理废水3.2万吨，生物降解净化效率＞85%。 | 福清 | 化学原料和化学制品制造业 | 2020年12月-2021年12月（目前试运行阶段） | 5889 | 16598.3038 | 9537
2 | 综合能效提升改造项目 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 针对现有余热锅炉系统的综合能效提升改造，以系统的实现全厂余热的综合利用（改造后余热蒸汽量将达到45吨/时，约1.3MPa），具体建设内容：1#电炉除尘系统和余热锅炉改造、电炉伸缩枪系统改造、设备冷却水系统改造、板坯连铸设备改造（以提升余热回收效率）、数字能源低碳综合管理系统的建设，在不增加产能的情况下，全面提升生产装置综合能效。项目建成后，形成7300吨标煤/年节能能力，降碳4964吨/年。 | 长乐 | 钢铁 | 2021.08-2023.12 | 12000 | 0 | 7300
3 | 29MWP屋顶分布式光伏发电项目 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 利用公司408724平方米的厂房屋顶，安装61568块460W单晶硅光伏组件，建成后平均年发电量约2595.61万KWh，预计年可节约标煤3152吨，减少烟尘排放量约0.83吨。 | 长乐 | 钢铁 | 2021.11-2023.11 | 12700 | 0 | 3152
二、漳州市（1项） |  |  |  | 地区合计： |  |  | 1440 | 33391 | 1460
4 | 分布式光伏发电项目 | 安安(中国)有限公司、漳州市安豪泰能源管理有限公司 | 在公司1、2、3、4、5、6、7、8、10、11号车间屋顶建设光伏发电站，项目采用合同能源管理模式，发电量公司自行消纳，余额上网。项目占屋顶总面积约77000平方，采用高效率的单晶硅505Wp电池组件收集太阳能。总装机容量约5.1MW，预计年发电量500万度。 | 漳州市长泰区 | 超纤 | 2021.6-2022.9 | 1440 | 33391 | 1460
三、泉州市（13项） |  |  |  | 地区合计： |  |  | 234539.58 | 2374588.7703 | 155301.3
5 | 延迟焦化装置加热炉绿色升级改造项目 | 中化泉州石化有限公司 | 焦化余热系统改造节约燃料,提升加热炉热效率。 | 惠安县 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2021年12月-2022年1月 | 1300 | 32074.6003 | 1006.9
6 | 芳烃低温热利用改造 （一期） | 福建联合石油化工有限公司 | 拆除重芳烃塔顶空冷器、甲苯，塔顶空冷器、抽出液塔顶空冷器，增设重芳烃塔顶蒸汽发生器、甲苯塔顶蒸汽发生器、抽出液塔顶蒸汽发生器、0.2 MPag 蒸汽升压机、0.5MPag蒸汽升压机以及对原有管路、框架等进行适应性改造等内容。 | 泉港区 | 原油加工及石油制品制造 | 2021年1月-2022年1月 | 18765 | 593616 | 56360
7 | 芳烃装置F401余热回收系统改造 | 福建联合石油化工有限公司 | 对原芳烃装置F401A/B余热回收系统再次进行节能改造，使用油气混烧、在线率较高的耐腐蚀的组合式空气预热器，改造后排烟温度降至100℃。 | 泉港区 | 原油加工及石油制品制造 | 2021年1月-2022年1月 | 2765 | 593616 | 5186
8 | 6481单元-除氧给水系统低温热回收节能项目 | 福建联合石油化工有限公司 | 在BFW除氧给水系统（6481单元）设计一个热媒水站，分别向IGCC灰浆及废水处理系统（6430单元）、IGCC耐硫变换系统（6460单元）、溶剂脱沥青装置（1200单元）送热水进行取热，热水取热后返回热媒水站加热进入除氧器的除盐水；分别在IGCC灰浆及废水处理系统（6430单元）、IGCC耐硫变换系统（6460单元）、溶剂脱沥青装置（1200单元）增加换热器用来热水取热；热媒水站与各个装置间的热水管道；汽提装置（1310单元）与BFW除氧给水系统（6481单元）之间的除盐水管道。 | 泉港区 | 原油加工及石油制品制造 | 2021年1月-2022年3月 | 2988.15 | 870540 | 42240
9 | 节能改造项目 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 | 淘汰现有8台10KV油浸式变压器（S13-1250/10)，更换为SC(B)18-1250/10-0.4NX1新能效干式变压器；淘汰旧电机，更换为新二级能效YE4系列高效节能电机；建设配电站房智能运维项目。 | 安溪县 | 电气机械与器材制造 | 2022年4月-2024年4月 | 450 | 6754 | 541
10 | 220m2烧结改建和5#烧结机改建项目 | 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | 烧结工程为新建2台220m2烧结机，采用厚料层烧结模式，年产烧结矿430万吨，同步配套2套脱硫（CFB）、脱硝（SCR）、余热回收装置，脱硫采用烟气循环流化床干式超净工艺，达到国家超低排放要求。 | 安溪县 | 黑色金属冶炼及压延加工 | 2021年4月-2022年4月 | 132536 | 178258 | 16632
11 | 25MW余热蒸汽发电工程 | 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | 余热回收采用2套双温双压环冷余热锅炉+2套外置式大烟道余热锅炉+1套22MW双压补汽凝汽式汽轮机+1套25MW发电机组成，设计年发电量1.728×108kW·h。 | 安溪县 | 黑色金属冶炼及压延加工 | 2021年4月-2022年4月 | 11694 | - | 13446
12 | 火炬气装置三段放空综合利用项目 | 福建凯美特气体有限公司 | 火炬气装置三段放空气，含有H2、CH4、N2等组分，通过现有一套甲烷化撬装装置处理后，返回上游福建联合石化装置。本项目拟拆除现有甲烷化撬装装置，通过新增1个600m³放空气缓冲罐和5套额定功率500kW放空气综合利用机组（分两期建设），将火炬气装置三段放空气进行综合利用，不仅为企业提供新的电力资源，同时利用后的放空气经SCR脱硝、脱烃工序后可直接达标排放，实现节能减排目的。 | 泉港区 | 其它化工原料 | 2022年2月至2022年12月 | 1179.73 | 3242.97 | 1147.4
13 | 年产5万吨涤纶工业丝技改项目 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 厂房屋顶建设25MW的光伏设施 | 晋江市 | 纺织 | 2019年12月-2022年12月 | 40000 | 21000 | 3072.5
14 | 年产拉链8000万条项目 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 使用集中供热蒸汽替代公司内使用三台型号为：SZL15-1.25-WII 、SZL20-.25-AII 、 SZL6-1.25-WII的燃煤锅炉,做到节能降耗。 | 晋江市 |  | 2021年8月-2024年12月 | 20000 | 40536 | 8738
15 | 年产18000万米机制胚布染整加工项目 | 晋江万兴隆染织实业有限公司 | 对热力管道进行保温改造，同时将定型机由8厢改为10厢，实现节能目的。 | 晋江市 | 化纤织物染整精加工 | 2020年11月-2022年1月 | 236.7 | 19460 | 5335
16 | 年产1500万米高档织物面料技改项目 | 晋江亿兴隆纺织实业有限公司 | 更换节能型设备：使用36台丰田牌（型号810）的纺织机替换MYTHOS牌纺织机；用HK0400-2变频空压机替代Y450-2空压机。 | 晋江市 | 纺织业 | 2021年12月18日-2022年5月30日 | 1625 | 9776.2 | 674
17 | 2号水泥磨系统提产节能技改 | 福建安溪三元集发水泥有限公司 | 对2号水泥磨的锟压机选粉系统、磨机选粉系统进行整体优化升级改造，提高选粉效率，提高磨机台产，降低磨粉电耗。 | 安溪县 | 水泥 | 2022年10月-2023年2月 | 1000 | 5715 | 922.5
四、三明市（12项） |  |  |  | 地区合计： |  |  | 467130 | 1809319.614 | 144915.424
18 | 硅酸钠生产线技术改造（一期） | 三明阿福硅材料有限公司 | 本项目通过使用世界领先LNG燃料结合全氧燃烧工艺替换原有的燃煤生产工艺的熔窑，项目建成后生产一吨硅酸钠过程中NOx产生量由原来的850降低为150，SOX由原来的650降低为0，大大降低了生产过程对大气的污染。 | 沙县区 | 化学原料和化学制品制造业 | 2021年5月－2023年5月 | 21000 | 45300 | 9301
19 | 2#纸机真空系统节能技改项目 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 在2#纸机真空系统原水环泵位置新增高效节能型透平真空泵系统，包含汽水分离器、透平真空泵及其相关设备，用于替代现有水环真空泵系统。项目实施后可节能减排，年可节约电量792万kW.h。 | 沙县区 | 造纸及纸制品 | 2021年7月- 2022年7月 | 980 | 4856 | 2347
20 | 屋顶分布式光伏发电项目 | 福建顺源纺织有限公司/福建尤溪国电电力善新能源开发有限公司 | 项目利用厂区内已建成的厂房、仓库和宿舍楼屋顶铺设光伏组件，场址充分利用其屋顶资源规划建设屋顶分布式光伏发电项目，总装机容量为8.094315MWp，年平均发电量约为839万kWh使用太阳能资源来生产可再生能源电力，并将生产出的电量优先供给厂区内使用，多余的电量就近通过销售给当地用电企业。 | 尤溪县 | 纺织业 | 2022年5月- 2023年4月 | 6518 | 15200 | 2558
21 | 燃煤系统改造为燃气系统 | 福建鸿丰纳米科技有限公司 | 1、建设轻烃供气站一座；2、建设LNG供气站一座；3、布设燃气输送管路；4、燃煤系统改造为燃气系统。 | 宁化县 | 非金属矿物制品业 | 2021年12月-2023年5月 | 2000 | 9929 | 517.5
22 | 锅炉改造项目 | 三明市扬晨食品有限公司、厦门银鹭重工有限公司 | 主要建设：锅炉废气余热水箱一套，其中不锈钢立式多级高压泵2台，余热水箱锅体1台，进出水管、排污管等管件一批；对锅炉进行给水加热到100℃，大大减少锅炉燃料使用量，使每年可节约标准煤约375吨；锅炉炉内改造喷涌燃烧，使燃料喷到炉内合理位置能够得到15%上下的节能率，可节省燃料359吨标准煤以及减少排放。 | 宁化县 | 食品加工行业 | 2022年1- 2022年12月 | 86 | 4047 | 734
23 | 集中供热项目 | 永安恒弘能源科技有限公司 | 项目分两期建设，一期建设2台40t/h中温中压生物质蒸汽锅炉供热站1座，二期建设1台40t/h中温中压生物质蒸汽锅炉（备用）。配套建设锅炉房、辅助用房、综合楼、原料仓库邓附属设施，沿园区道路绿化用地和205国道边及沙溪河边铺设DN250供热管道5-6千米。主要建筑物面积：10148平方米，新增生产能力：年供蒸汽50万吨。 | 永安市 |  | 2021年5月- 2022年7月 | 12006 | 1、当量值10807.4tce 2、等价值12825.55tce | 20304
24 | 能效提升改造项目 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 将原产能各为1万吨的1#、2#无水氟化氢生产线改造成各2万吨/年，原产能为2万吨/年的3#无水氟化氢生产线改造成3万吨/年（新增3万吨/年，配套自用，不外售），将1#、2#、3#无水氟化氢生产线制冷设备改为氟利昂制冷设备，将原1#、2#、3#无水氟化氢生产线及配套烘干燃煤装置改为天然气装置（煤改气部分投资额预计为2500万元） | 清流县 | 化工 | 2022年01月-2022年12月 | 5600 | 25000.5 | 12250.5
25 | 二线烘干尾气热回收项目 | 三明市丰润化工有限公司 | 二线烘干尾气温度较高，存在较大的热回收价值。将尾气与清水通过换热器换热后，清水温度由常温提高到65℃，用于反应板框、反应，会减少锅炉蒸汽使用量，从而降低产品的煤耗。 | 三元区 | 无机硅 | 2022年3月- 2022年7月 | 460 | 0 | 2310
26 | 三钢闽光炼铁及配套设施升级改造项目 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 1.三钢闽光钢铁产能置换三明本部高炉，拆除3#、7#、8#三座420m3高炉，拆除4#、5#两座1050m3高炉，改建两座1950m3高炉系统，项目分两期实施。按照工信部新的产能置换政策进行产能置换，合计退出产能366.5万吨，置换出改建产能333.2万吨。主要建设内容包括槽下供料系统、上料系统、炉顶系统、粗煤气系统、炉体系统、出铁场系统、渣处理系统、热风炉系统、喷煤系统、鼓风机站、煤气净化、给排水系统、除尘设施、供配电设施及自动化控制系统等相关公辅设施。2.配套设施项目：拆除现有1套年产170万吨烧结矿的180m2烧结机，改建1套年产381.27万吨烧结矿的360m2带式烧结机，及其配料系统、混合系统、烧结冷却系统、余热回收利用系统，烧结烟气循环系统、成品筛分系统、脱硫脱硝系统等设施，实现增产不增污，新增211.27万吨烧结矿。项目全部建成后，炼铁产能减少33.3万吨。产品升级改造，采用超低排放技术，烧结烟气脱硫脱硝等先进工艺，减少污染物排放量。 | 三明市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2022年8月- 2024年10月 | 368730 | 1699068.25 | 79757
27 | 立磨改辊压机生料终粉磨技改项目 | 福建安砂建福水泥有限公司 合肥水泥研究设计院有限公司 | 建设生料辊压机终粉磨系统，包括大型辊压机购置安装，气流分级机购置安装，高效选粉机购置安装，中子活化仪器购置安装以及风机、阀门、电动机、输送机、减速机等小型设备购置安装，配套非标钢制设备制作安装。主要建筑物面积:640平方米，新增生产能力（或使用功能）:新增生料产能47万吨/年。 | 永安市 | 建材 | 2021年12月-2022年7月 | 5250 | 5918.864 | 1789.424
28 | 生产线节能技术改造 | 永安市丰源化工有限公司 | 1、窑炉节能改造：配料系统自动化改造、炉体改造完善、余热回收改造（新增余热锅炉）、烟气环保改造。 2、白炭黑烘干系统改造：换热器改造、热风炉改造、余热回收改造（新增余热锅炉）、烟气环保改造。 | 永安市 | 化工无机盐 | 2020年1月- 2022年12月 | 8000 | 白炭黑煤耗0.923；水玻璃烟煤耗0.20。 | 5047
29 | 永安市嘉翔硅业提质增效节能改造项目 | 嘉翔（福建）硅业有限公司 | 本项目将对现有生产线进行全新优化，进行节能技术改造、生产智能化、信息化改造，提高产品质量和生产效率，生产线的运行实现DCS控制，产品单耗降低至国内先进水平。无新增产能。项目建成后，我公司将能够生产高附加值的高分散系列产品，它们主要用于绿色轮胎、PE隔板和硅橡胶等制品，以期填补国内空白。 | 永安市 | 无机盐制造 | 2021年1月- 2024年12月 | 36500 | 0.855吨标准煤/吨白炭黑 | 8000
五、南平市（1项） |  |  |  | 地区合计： |  |  | 63000 | 29181 | 14243
30 | 电弧炉产能置换项目 | 福建顺昌和兴实业有限公司 | 建设内容：现有50t电炉2座，已形成了100万吨粗钢产能。为进行节能和环保装备水平升级，拟进行等量置换，淘汰2座50吨电弧炉、1座60吨LF钢包精炼炉、1台四机四流连铸机，炼钢车间拟新建1条电炉—精炼炉—连铸机（热送）紧凑型短流程生产线，炼钢系统主要生产设备：1座100t Consteel连续式废钢预热超高功率交流电弧炉、1座100t LF钢包精炼炉、1台R9米6机6流方坯连铸机及配套的供配电、供水、燃气、热力、除尘等公用辅助设施。 建设规模：炼钢系统设计年产连铸坯100万吨，折合格钢水102万吨，产品全部为高强抗震钢筋用坯。 项目采用电炉短流程生产线，主要用能工艺：Consteel电炉工艺、LF精炼工艺、连铸工艺、轧钢工艺、深冷空分制氧工艺。 | 顺昌 | 炼钢 | 2021年6月- 2024年6月 | 63000 | 29181 | 14243
六、龙岩市（2项） | [6 empty] | 3847.8 | 21000 | 6784
31 | 节能改造项目 | 福建春驰集团国产实业水泥有限公司 | 1、2021年03-12月对水泥窑AQC炉、SP炉及汽轮机进行整套旧换新升级改造，总投资3514万元。项目改造完成后预计年增加发电量2000万kwh,增加产值1004万元，年节约标煤2458吨标准煤。 2、2021年03-12月对C1-C4撒料箱、C1-C5翻板阀更换；实际效果：各级翻板阀锁风效果显著，提高了窑系统的稳定；窑内通风与三次风调节灵活。总投资114.8万元。项目改造完成后预计年少用电1860万kwh,年节约标煤2286吨标准煤。 | 龙岩市永定区 | 水泥制造 | 2021年3月-2022年7月 | 3628.8 | 熟料综合电耗8206 | 4744
32 | 降低熟料标煤耗节能改造 | 华润水泥（永定）有限公司 | 1.C5 下料管抗结皮改造；2.煤粉秤增加稳流仓技改；3.窑头电气室低压无功补偿技改；4.煤磨选粉机驱动改为永磁直驱电机技改；5.立磨吐渣皮带改造；6.回转窑窑门密封改造 7.立磨磨辊密封改造 | 龙岩市永定区 | 水泥制造 | 2022年3月-2022年7月 | 219 | 21000 | 2040
七、宁德市（1项） |  |  |  | 地区合计： |  |  | 2830 | 16811.9 | 20261.76
33 | 两台100吨AOD炉尾部烟气余热回收系统 | 福建青拓镍业有限公司 烟台国冶冶金水冷设备有限公司 | 2022.1-2022.7，福建青拓镍业有限公司对1#&2#AOD炉烟气的余热进行回收利用，系统产生的蒸汽考虑并入蓄热站，经调压后外送蒸汽用户，以最大限度节约能源，降低炼钢成本。改造后余热锅炉系统中压蒸汽产量≥12.2t/h。 项目方案为：本套系统前部高温段采用膜式壁结构的汽化烟道辐射换热，中温段采用蒸发器、省煤器对流换热，产生汽水混合物在汽包进行汽水分离，蒸汽经蓄热站稳压调整后供蒸汽用户。 | 宁德市福安市 | 铁合金冶炼 | 2022年1月-2022年9月 | 2830 | 16811.9 | 20261.76