附件2
福建省无线电监测站武夷山直属分站物业管理服务项目

采购内容及要求

1. 项目基本情况

1.1项目情况

	项目名称
	项目地址

	福建省无线电监测站武夷山直属分站物业管理服务
	福建省武夷山市三姑度假区天游峰路53号


1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等 

（1） 采购人提供办公室数量2间、每间大小40平方米；

（2） 采购人提供宿舍房间数量2间（含卫生间）、房间内床位数量床铺2床，桌子2张，凳子3张；

2.物业服务范围

	名称
	明细
	服务内容和标准

	1号楼
	直属分站1号楼
	

	总面积


	建筑面积 （㎡）
	1318.46
	见“3.2房屋维护服务”

	
	需保洁面积 （ ㎡）
	1318.46
	见“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量 （ 个 ） 及总面积 （ ㎡）
	门窗总数量72个

总面积390
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	地面
	地 面 各 材 质及 总面 积（ ㎡ ）
	瓷砖总面积728

石材总面积 42
地板总面积280
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积 （ ㎡ ）
	内墙饰面乳胶漆总面积2100
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	顶面
	顶 面 各 材 质及 总面 积（㎡ ）
	顶 面乳胶漆总面积1050
铝板总面积100
	见“3.2房屋维护服务”
见“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙 各 材 质及 总面 积（㎡ ）
	真石漆总面积1200
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	报告厅
	室内设施说明
	会议桌 一张、会议椅10张 、投影机一个、话筒8个
	见“3.4保洁服务”

“3.7 会议服务”

	
	报告厅数量 （ 个 ） 及总面积 （㎡ ）
	报告厅数量一个

总面积60平方米
	

	卫生间
	卫生间数量 （ 个 ） 及总面积 （㎡ ）
	卫生间数量13，总面积85
	见“3.4保洁服务”

	垃 圾存 放 点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡） 及数量 （ 个 ）
	垃圾存放点位置在走廊处 、面积1平方米及数量4个
	见“3.4保洁服务”

	空调系统
	多联机空调，总功率70P，已过保修期
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	安防系统
	主机2台，监控点7个。已过质保期。
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	照明系统
	灯泡360个，线路若干
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	供配电系统
	低压柜1个及功率50千瓦
	见“3.3 公共设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容和标准

	2号楼
	直属分站2号楼
	

	总面积


	建筑面积 （㎡）
	847.23
	见“3.2房屋维护服务”

	
	需保洁面积 （ ㎡）
	847.23
	见“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量 （ 个 ） 及总面积 （ ㎡）
	门窗总数量52个

总面积275
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	地面
	地 面 各 材 质及 总面 积（ ㎡ ）
	瓷砖总面积551

石材总面积 40
地板总面积254
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积 （ ㎡ ）
	内墙饰面乳胶漆总面积1690
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	顶面
	顶 面 各 材 质及 总面 积（㎡ ）
	顶 面乳胶漆总面积845
铝板总面积65
	见“3.2房屋维护服务”
见“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙 各 材 质及 总面 积（㎡ ）
	真石漆总面积910
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量 （ 个 ） 及总面积 （㎡ ）
	卫生间数量13，总面积85
	见“3.4保洁服务”

	垃 圾存 放 点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡） 及数量 （ 个 ）
	垃圾存放点位置在走廊处 、面积1平方米及数量4个
	见“3.4保洁服务”

	空调系统
	单体空调，总功率26P，已过保修期
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	安防系统
	监控点4个。已过质保期。
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	照明系统
	灯泡285个，线路若干
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	供配电系统
	低压柜1个及功率40千瓦
	见“3.3 公共设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容和标准

	3号楼
	直属分站3号楼
	

	总面积


	建筑面积 （㎡）
	847.23
	见“3.2房屋维护服务”

	
	需保洁面积 （ ㎡）
	847.23
	见“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量 （ 个 ） 及总面积 （ ㎡）
	门窗总数量52个

总面积275
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	地面
	地 面 各 材 质及 总面 积（ ㎡ ）
	瓷砖总面积551

石材总面积 40
地板总面积254
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积 （ ㎡ ）
	内墙饰面乳胶漆总面积1690
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	顶面
	顶 面 各 材 质及 总面 积（㎡ ）
	顶 面乳胶漆总面积845
铝板总面积65
	见“3.2房屋维护服务”
见“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙 各 材 质及 总面 积（㎡ ）
	真石漆总面积910
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量 （ 个 ） 及总面积 （㎡ ）
	卫生间数量13，总面积85
	见“3.4保洁服务”

	垃 圾存 放 点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡） 及数量 （ 个 ）
	垃圾存放点位置在走廊处 、面积1平米及数量4个
	见“3.4保洁服务”

	空调系统
	多联机空调，总功率60P，已过保修期
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	安防系统
	监控点4个。已过质保期。
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	照明系统
	灯泡285个，线路若干
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	供配电系统
	低压柜1个及功率40千瓦
	见“3.3 公共设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容和标准

	5号楼
	直属分站5号楼
	

	总面积


	建筑面积 （㎡）
	741.93
	见“3.2房屋维护服务”

	
	需保洁面积 （ ㎡）
	741.93
	见“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量 （ 个 ） 及总面积 （ ㎡）
	门窗总数量32个

总面积145
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	地面
	地 面 各 材 质及 总面 积（ ㎡ ）
	瓷砖总面积233

石材总面积 105
地板总面积225
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积 （ ㎡ ）
	内墙饰面乳胶漆总面积1120
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	顶面
	顶 面 各 材 质及 总面 积（㎡ ）
	顶 面乳胶漆总面积560
	见“3.2房屋维护服务”
见“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙 各 材 质及 总面 积（㎡ ）
	真石漆总面积572
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量 （ 个 ） 及总面积 （㎡ ）
	卫生间数量10，总面积60
	见“3.4保洁服务”

	垃 圾存 放 点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡） 及数量 （ 个 ）
	垃圾存放点位置在走廊处 、面积0.5平方米及数量2个
	见“3.4保洁服务”

	空调系统
	多联机空调，总功率40P，已过保修期
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	安防系统
	监控点4个。已过质保期。
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	照明系统
	灯泡185个，线路若干
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	供配电系统
	低压柜1个及功率30千瓦
	见“3.3 公共设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容和标准

	天线塔楼
	直属分站短波天线塔楼
	

	总面积


	建筑面积 （㎡）
	85
	见“3.2房屋维护服务”

	
	需保洁面积 （ ㎡）
	85
	见“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量 （ 个 ） 及总面积 （ ㎡）
	门窗总数量10个

总面积20
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	地面
	地 面 各 材 质及 总面 积（ ㎡ ）
	瓷砖总面积85
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积 （ ㎡ ）
	内墙饰面乳胶漆总面积245
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	顶面
	顶 面 各 材 质及 总面 积（㎡ ）
	顶 面乳胶漆总面积85
	见“3.2房屋维护服务”
见“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙 各 材 质及 总面 积（㎡ ）
	真石漆总面积245
	见“3.2房屋维护服务”
	见“3.4保洁服务”

	空调系统
	单体空调，总功率4P，已过保修期
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	安防系统
	监控点2个。已过质保期。
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	照明系统
	灯泡8个，线路若干
	见“3.3 公共设施设备维护服务”


（2） 物业管理（室外）

	名称
	明细
	服务内容和标准

	室外面积
	22000平方米
	见“3.4 保洁服务”

	绿化
	16500平方米
	见“3.4 保洁服务”

	广场
	300平方米
	见“3.4 保洁服务”

	路灯
	12个
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	网球场
	1个，面积250平方米
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	垃圾桶
	5个
	见“3.4 保洁服务”

	监控
	16个
	见“3.3 公共设施设备维护服务”

	道路
	320平方米
	见“3.4 保洁服务”

	围墙围栏
	420米
	见“3.3 公共设施设备维护服务”


3.物业管理服务内容及标准

3.1基本服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	目标和责任
	在物业服务范围内，把福建省无线电监测站武夷山直属分站管理成“安全、文明、优美、舒适”的示范园。保障所有建筑物及配套设备设施完善，采购人对物业服务的综合满意率达到100％，因物业服务原因重大责任事故和刑事案件发生率为零。为采购人提供一个安全、清洁、优美、舒适的现代工作生活的环境。

	2
	服务人员要求
	1.每季度开展 1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

2.人员配置5人。其中1人为主管，1人万能工需持有电工证，1人绿化工，2人保洁员，均需持健康证上岗。人员均需18周岁以上，55周岁以下。

3.本项目要求5人的服务人员配置为采购人所需最基本的人员数量，成交供应商实际投入使用的人员数量不得少于上述要求，否则视为无效投标。服务人员的工作时长应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》等相关规定执行，具体的在岗时间安排由采购人确定，若需加班的，成交供应商须按规定支付加班费用。

4.员工工资不得低于所属地区最低工资标准，成交供应商中标后要与所有员工签订劳动合同并缴纳五险一金（含养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险、公积金）及意外险，缴纳标准不得低于国家规定的最低基数；员工节假日加班费不得低于国家法定规定。
5.服务人员上岗前须提供身份证原件复印件、健康证、无犯罪记录证明等政审材料供采购人审核，成交供应商的服务人员要通过严格政审，保证所用人员无不良和违法犯罪记录，政审经审核未通过的不能上岗。

6. 采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应得到采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的 20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

	3
	保密和思想政治教育
	1. 供应商需建立保密管理制度。制度包括：①重点要害岗位保密职责。②涉密工作岗位的保密要求。

2. 根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议需向采购人报备。

3. 每季度开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，增强服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员必须接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

4. 发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

	4
	档案管理
	1. 建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

2. 档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查 表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑥其他：客户信息、财务明细、合同协议等 

3. 遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

4. 履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

	5
	服务改进
	1. 明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

2. 对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

3. 需整改的问题及时整改完成。

	6
	重大活动后勤保障
	1. 制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作任务制定详细的后勤保障计划。

2. 实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

3. 收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

	7
	应急保障预案
	1. 重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单台账，使风险隐患始终处于受控状态。

2. 应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

3. 应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项 应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

4. 应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

	8
	服务方案和工作制度
	1. 制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

2. 制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

3. 制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、会议服务方案等。

	9
	服务热线和紧急维修
	1. 设置 24 小时报修服务热线。

2. 紧急维修15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。


3.2房屋维护服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	主体结构、围护结构、部品部件
	1. 每季度开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

2. 每季度开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨棚、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

3. 每半月开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。
4. 每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

5. 办公楼外观完好，建筑装饰面元脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

6. 通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。

	2
	其他设施
	1. 每半月开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维 修方案实施维修。

2. 每年开展 1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案待采购人同意后按维修方案实施维修。

3. 路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

4. 接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。

	3
	装饰装修监督管理
	1. 装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的 装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。

2. 根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。

3. 受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。

	4
	标识标牌
	1. 标识标牌符合 《公共信息图形符号 第 1部分：通用符号》（GB厅10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。

2. 每月检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。


3.3公共设施设备维护服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	1. 重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

2. 具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

	2
	设备机房
	1. 设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

2. 设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

3. 每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

4. 按各设备机房国家标准规范规定维护保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

5. 安全防护用具配置齐全，检验合格。

6. 应急设施设备用品应当齐全、完备 ，可随时启用。

	3
	给排水系统
	1. 生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（G B5749）的相关要求。

2. 二次供水卫生符合 《二次供水设施卫生规范》 （G Bl7051）的相关要求。

3. 设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

4. 有水泵房、水箱间的，每日巡视1次。每年养护1次水泵。

5. 遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。

6. 每季度开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。

	4
	空调系统
	1. 空调通风系统运行管理符合 《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。

2. 办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB厅18883）的相关要求。

3. 定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。

4. 中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日开展   1次运行情况巡查。

5. 每半年开展1次管道、阀门检查并除锈。

6. 每年开展 1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。

7. 每年开展 1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每2 年开展1次风管清洗消毒。
8. 每年开展 1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和 室外支架稳固性巡查。
9. 制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。
10.  发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。

	5
	供配电系统
	1. 建立24小时运行值班监控制度。

2. 对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。
3. 公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

4. 核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。

5. 发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人 ，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

6. 复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

	6
	弱电系统
	1. 安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》  （GA厅 1081）的相关要求。

2. 保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。

	7
	照明系统
	1. 外观整洁无缺损、无松落。

2. 更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

3. 每周开展 1次公共区域照明设备巡视。


3.4保洁服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	1. 建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

2. 做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好 。
3. 作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。

4. 进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

	2
	办公用房区域保洁
	1. 大厅、楼内公共通道：

①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日开展 1次清洁作业。

②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周开展1次清洁作业。

③指示牌干净，无污渍，每日至少开展 1次清洁作业。

2.电器、消防等设施设备：

①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月开展1次清洁作业。

②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月开展1次清洁作业。

3.楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日开展 1次清洁作业。

4. 开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日开展1次清洁作业。

5. 作业工具间：

①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日开展 1次清洁作业。

②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

6. 公共卫生间：

①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。

②及时补充厕纸等必要用品。

6. 平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月开展 1次清洁作业。

7. 石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1）。

	3
	公共场地区域保洁
	1. 每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。

2.  雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

3. 各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

4. 清洁室外照明设备，每月至少开展 1次清洁作业。

5. 绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展 1次巡查。

6. 办公区外立面定期清洗、2 米以上外窗玻璃擦拭，每年开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见 3.4.1）。

	4
	垃圾处理
	1. 在指定位置摆放分类垃圾桶，并张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。

2. 桶身表面干净无污渍，每日至少 1次清洁作业。

3. 化粪池清掏，无明显异味，每半年开展 1次清洁作业。

4. 每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。

5. 垃圾装袋，日产日清。

6. 建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

7.  做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

8. 垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。

	5
	卫生消毒
	1. 办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周开展 1次作业。

2. 采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫苍蝇，达到基本无蝇，每季度开展 1次作业。

3. 发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。


3.4.1具体清洁要求

	序号
	材质
	清洁要求

	1
	环氧地坪地面
	1. 清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。

2. 清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。
3. 滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。

4. 浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。

5. 冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。

	2
	瓷砖地面
	1. 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

2. 深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

	3
	石材地面
	1. 根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。

2. 启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	4
	地板地面
	1. 定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

2. 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。

	5
	乳胶漆内墙
	有污渍时用半干布擦拭 。

	6
	石材内墙
	有污渍时用半干布擦拭

	7
	真石漆外墙
	定期专业清洗


3.5绿化服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	1. 制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

2. 做好绿化服务工作记录，填写规范。

3. 作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

4.  相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

	2
	室外绿化养护
	1. 根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

2. 根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。

3. 定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

4.  绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。

5. 清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。

6. 根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

7. 雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。

8.  恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。


3.6会议服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	会议受理
	接受会议预订 ，记录会议需求。

	2
	会前准备
	根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，保障音、视频设施工作

	3
	引导服务
	做好引导牌并放置在指定位置 ，引导人员引导手势规范，语言标准

	4
	会中服务
	会议期间按要求加茶水

	5
	会后整理
	对会议现场进行检查，做好会场清扫工作


4. 供应商履行合同所需的设备

	序号
	用途
	作业设备名称
	单位
	数量

	1
	基本服务
	办公桌椅
	套
	6

	
	
	资料文件柜
	组
	2

	
	
	传真机
	部
	1

	
	
	电脑
	台
	1

	
	
	打印机
	台
	1

	
	
	复印机
	台
	1

	
	
	保险柜
	个
	1

	
	
	空调
	台
	5

	
	
	上下铁床
	张
	10

	
	
	电话机
	台
	4

	2


	房屋维修服务


	冲击钻
	个
	2

	
	
	手枪钻
	把
	1

	
	
	电焊机
	台
	1

	
	
	管道疏通机
	台
	1

	
	
	铝合金梯
	架
	4

	
	
	台钳
	台
	2

	
	
	砂轮机
	台
	1

	3
	公共设施设备维护服务
	电工工具
	套
	1

	
	
	水工工具
	套
	1

	
	
	木工工具
	套
	1

	
	
	丈量工具
	套
	1

	4
	保洁服务
	清洁用品
	套
	5

	
	
	垃圾斗车
	台
	2

	
	
	洗地机
	台
	1

	
	
	铝合金梯
	架
	1

	
	
	玻璃刮刀
	把
	2

	
	
	清洁桶
	个
	5

	
	
	尘推
	把
	3

	
	
	清洁牌
	个
	3

	
	
	推水地刮
	把
	3

	5
	绿化服务
	喷药机
	个
	3

	
	
	打草机
	台
	1

	
	
	绿篱机
	台
	1

	
	
	剪刀
	把
	3

	
	
	高枝剪
	把
	1

	
	
	扫把
	把
	10

	6
	会议服务
	打印复印机
	台
	1

	
	
	电话
	台
	1

	
	
	桌牌
	个
	80

	
	
	欢迎牌
	个
	3


5. 物业管理服务人员需求

	部门职能
	岗位
	同时在岗人数
	岗位所需总人数
	备注

	服务中心
	项目经理
	1
	1
	1.年龄：45周岁以下。

2.工作经验：10年以上相关管理经验。

3.技能：熟悉设备操作，能够运用智能化管理系统；熟悉网络系统；对站区管理工作有整体的思路和构想，能够熟练操作电脑和运用办公软件。

4.该人员需经采购人考核通过后方可上岗，否则须根据采购人要求重新进行招聘。

5.8小时，合同期内在岗率95%。

	基本服务
	无
	0
	0
	兼职

	房屋维护服务

公共设施设备维护服务
	万能工
	1
	1
	1.男性，年龄55周岁以下。

2.熟悉日常设施设备操作。

3.需持有特种作业操作证（电工证）。

4.需经过采购人考核通过后上岗。

5.8小时，合同期内在岗率95%

	保洁服务
	保洁员
	2
	2
	1.有良好的服务素质，身体健康，无传染病，无不良嗜好。

2.能吃苦耐劳，掌握基本的保洁用品及保洁设备的操作。有三年以上保洁经验。

3.需经过采购人考核通过后上岗。

4.8小时，合同期内在岗率95%

	绿化服务
	绿化工
	1
	1
	1.有良好的服务素质，身体健康，无传染病，无不良嗜好。

2.能吃苦耐劳，掌握基本的绿化养管知识。有三年以上绿化养管经验。

3.需经过采购人考核通过后上岗。

4.8小时，合同期内在岗率95%

	会议服务
	无
	0
	0
	兼职

	合计
	
	5
	5
	总人数5人


6.商务要求

6.1实施期限

2026年5月1日到2027年4月30日

6.2付款方式

根据合同约定支付。

6.3验收标准和要求

验收标准和要求按照招标文件、供应商投标文件的规定或约定进行
7.需要说明的其他事项

7.1零星维修材料费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：单次零星维修材料小于等于500元的材料费用由供应商承担。
涉及以下情形的，由采购人承担：单次零星维修材料大于500元的材料费用由采购人承担。

7.2低值易耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品费用均由供应商承担。

涉及以下情形的，由采购人承担：无。

7.3苗木费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：补种绿篱以及草皮等苗木费用由供应商承担。

涉及以下情形的，由采购人承担：补种乔木费用以及新增种植苗木由采购人承担。

7.4客耗品费用
涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：纸品、沐浴露、洗发水、拖鞋、牙膏牙刷、蚊香、香皂等由供应商承担。

涉及以下情形的，由采购人承担：布草、床上用品、矿泉水等由采购人承担。

注 ：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。

8.违约责任

8.1因成交供应商原因造成合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

8.2在签订合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

8.3因成交供应商产品发生重大食品安全事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

8.4成交供应商应对其聘请人员的安全负责，聘请的所有人员由中标人全权负责，承担工伤风险。若其聘请人员与成交供应商发生纠纷等事项，成交供应商应妥善处理，采购人不负任何义务。

8.5若成交供应商与其聘请人员发生劳动纠纷或其他不符合劳动法等法律法规规定的，一切责任由成交供应商自行承担，造成采购人负面影响的，采购人有权解除合同，双方对合同已履行的部分进行结算，多退少补，同时采购人有权要求中标人支付合同年度服务费总额50%的违约金，造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任，损失不确定的，按合同年度服务费总额50%计算。采购人并有权追究中标人的其他违约责任。
8.6合同期内若发生人身安全及其他事故，或因作业安全问题引发的人身伤亡和财产损失，一切责任和经济补偿均由成交供应商负责和承担。

8.7在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

8.8发生其他争议，由当事人双方协商解决，若协商不成向采购人所在地人民法院提起法律诉讼。

9.其他

9.1本项目未经采购人同意，成交供应商不得以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，没收质保金。如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。 

9.2成交供应商不得利用采购人所拥有的软硬件资源开展其他经营性活动，以谋取利益。

9.3成交供应商需保证采购人资产的完整性，不得擅自改变或占用物业管理服务区域内的公共设施的使用功能，如确实需要，须经采购人同意并报有关部门批准后方可实施。

9.4本采购文件未明确的其他约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

- 2 -
- 1 -

