# 附件1：

漳州市无线电管理局2026年零星修缮项目

采购内容及要求

- 总体要求

对丹霞大厦十一至十五楼的办公走廊、屋面、外墙、公共卫生间等区域进行零星维修作业。

# 二、详细维修内容及服务列表

| 序号 | 工 程 项 目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 十一楼 |  |  |
| 1 | 电梯大厅玻璃幕墙上悬窗更换金属拉手 | 5 | 个 |
| 2 | 电梯大厅天棚吊顶筒灯更换（12CM) | 4 | 盏 |
| 3 | 电梯大厅天花板圆型吸顶灯 | 2 | 盏 |
| 4 | 电梯大厅天花板油漆重新批腻子及粉刷面漆 | 18 | ㎡ |
| 5 | 天棚吊顶筒灯更换（10CM) | 1 | 盏 |
| 6 | 铝天花板吊顶补板及及龙骨 | 3 | ㎡ |
| 7 | 铝天花板吊顶补板及及龙骨 | 2.5 | ㎡ |
| 8 | 墙面及管道漏水(重新接管）出口处专业防水处理。 | 1 | 项 |
| 9 | 弱电井档门板 | 1 | 项 |
| 10 | 铝合金窗扇更换五金滑轮配件 | 25 | 套 |
| 11 | 铝合金窗扇更换锁具配件 | 20 | 套 |
| 12 | 开关面板 | 2 | 套 |
| 13 | 更换蹲盆抽水箱 | 1 | 套 |
| 14 | 更换灯管 | 1 | 套 |
| 15 | 更换吸顶灯 | 1 | 盏 |
| 二 | 十二楼 |  |  |
| 1 | 86面板 | 3 | 个 |
| 2 | 电梯大厅玻璃幕墙上悬窗更换铝质金属拉手 | 5 | 个 |
| 3 | 卫生间洗手盆墙面旧镜子拆除 | 1 | 项 |
| 4 | 卫生间洗手盆墙面更换镜子 | 1 | 项 |
| 5 | 卫生间聚成吊顶重新做 | 12 | ㎡ |
| 6 | 卫生间聚成吊顶四周角线 | 15 | 米 |
| 7 | 卫生间放手机层板架 | 3 | 个 |
| 8 | 卫生间漏水处理 | 1 | 项 |
| 9 | 卫生间冲洗室漏水 | 1 | 项 |
| 10 | 清洗热水器 | 2 | 台 |
| 11 | 运动室更换窗扇玻璃 | 2 | 扇 |
| 12 | 更换LED板灯 | 2 | 盏 |
| 13 | 更换开关面板 | 4 | 个 |
| 14 | 增加布置LED线型灯 | 7 | 米 |
| 15 | 变压器 | 1 | 套 |
| 16 | 加装排气扇 | 2 | 台 |
| 17 | 储藏间吸顶灯更换 | 1 | 盏 |
| 18 | 1204室办公桌角架加固 | 1 | 项 |
| 19 | 卫生间马桶盖更换 | 1 | 项 |
| 20 | 铝合金窗扇更换五金滑轮配件 | 25 | 套 |
| 21 | 铝合金窗扇更换锁具配件 | 25 | 套 |
| 三 | 十三楼 |  |  |
| 1 | 电梯大厅玻璃窗玻璃更换 | 1.00 | 片 |
| 2 | 楼梯间门顶瓷砖脱落 | 1.00 | 项 |
| 3 | 1306门锁损坏 | 1.00 | 项 |
| 4 | 1306平开窗更换铰链 | 2.00 | 个 |
| 5 | 卫生间放手机层板架 | 3 | 个 |
| 6 | 窗户底下墙面漏水防水处理 | 1.00 | 项 |
| 7 | 通道补腻子及重新粉刷 | 2.00 | 处 |
| 8 | 过道吊顶开裂修复及补漆 | 2.00 | 处 |
| 9 | 综合科办公室墙面处理补漆 | 1.00 | 处 |
| 10 | 天花板墙面漏水及重新粉刷 | 1.00 | 项 |
| 11 | 保密室玻璃 | 1.00 | 片 |
| 12 | 会议室软膜天花更换led灯珠灯光 | 6.80 | ㎡ |
| 13 | 铝合金窗扇更换五金滑轮配件 | 30 | 套 |
| 14 | 铝合金窗扇更换锁具配件 | 25 | 套 |
| 四 | 十四、十五楼 |  |  |
| 1 | 通道吊顶300*600led灯更换 | 1.00 | 盏 |
| 2 | 天台水桶储水罐焊不锈钢楼梯 | 1.00 | 套 |
| 3 | 天台弱电井漏水处理 | 1 | 项 |