 附件3：
漳州市无线电管理局2026年零星修缮项目报价表
2026年   月   日
报价单位：                                         （盖章）
联系人：                        联系方式：                 
	序号
	工 程 项 目
	数量
	单位
	材料

	
	
	
	
	单价（元）
	合计

	一
	十一楼

	1
	电梯大厅玻璃幕墙上悬窗更换金属拉手
	5
	个
	
	

	2
	电梯大厅天棚吊顶筒灯更换（12CM)
	4
	盏
	
	

	3
	电梯大厅天花板圆型吸顶灯
	2
	盏
	
	

	4
	电梯大厅天花板油漆重新批腻子及粉刷面漆
	18
	㎡
	
	

	5
	天棚吊顶筒灯更换（10CM)
	1
	盏
	
	

	6
	铝天花板吊顶补板及及龙骨
	3
	㎡
	
	

	7
	铝天花板吊顶补板及及龙骨
	2.5
	㎡
	
	

	8
	墙面及管道漏水(重新接管）出口处专业防水处理。
	1
	项
	
	

	9
	弱电井档门板
	1
	项
	
	

	10
	铝合金窗扇更换五金滑轮配件
	25
	套
	
	

	11
	铝合金窗扇更换锁具配件
	20
	套
	
	

	12
	开关面板
	2
	套
	
	

	13
	更换蹲盆抽水箱
	1
	套
	
	

	14
	更换灯管
	1
	套
	
	

	15
	更换吸顶灯
	1
	盏
	
	

	　
	小计
	　
	　
	
	

	二
	

	1
	86面板
	3
	个
	
	

	2
	电梯大厅玻璃幕墙上悬窗更换铝质金属拉手
	5
	个
	
	

	3
	卫生间洗手盆墙面旧镜子拆除
	1
	项
	
	

	4
	卫生间洗手盆墙面更换镜子
	1
	项
	
	

	5
	卫生间聚成吊顶重新做
	12
	㎡
	
	

	6
	卫生间聚成吊顶四周角线
	15
	米
	
	

	7
	卫生间放手机层板架
	3
	个
	
	

	8
	卫生间漏水处理
	1
	项
	
	

	9　
	卫生间冲洗室漏水
	1
	项
	
	

	10
	清洗热水器
	2
	台
	
	

	11
	运动室更换窗扇玻璃
	2
	扇
	
	

	12
	更换LED板灯
	2
	盏
	
	

	13
	更换开关面板
	4
	个
	
	

	14
	增加布置LED线型灯
	7
	米
	
	

	15
	变压器
	1
	套
	
	

	16
	加装排气扇
	2
	台
	
	

	17
	储藏间吸顶灯更换
	1
	盏
	
	

	18
	1204室办公桌角架加固
	1
	项
	
	

	19
	卫生间马桶盖更换
	1
	项
	
	

	20
	铝合金窗扇更换五金滑轮配件
	25
	套
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	铝合金窗扇更换锁具配件
	25
	套
	
	

	　
	小计
	　
	　
	
	

	三
	

	1
	电梯大厅玻璃窗玻璃更换
	1.00 
	片
	
	

	2
	楼梯间门顶瓷砖脱落
	1.00 
	项
	
	

	3
	1306门锁损坏
	1.00 
	项
	
	

	4
	1306平开窗更换铰链
	2.00 
	个
	
	

	5
	卫生间放手机层板架
	3
	个
	
	

	6
	窗户底下墙面漏水防水处理
	1.00 
	项
	
	

	7
	通道补腻子及重新粉刷
	2.00 
	处
	
	

	8
	过道吊顶开裂修复及补漆
	2.00 
	处
	
	

	9
	综合科办公室墙面处理补漆
	1.00 
	处
	
	

	10
	天花板墙面漏水及重新粉刷
	1.00 
	项
	
	

	11
	保密室玻璃
	1.00 
	片
	
	

	12
	会议室软膜天花更换led灯珠灯光
	6.80 
	㎡
	
	

	13
	铝合金窗扇更换五金滑轮配件
	30
	套
	
	

	14
	铝合金窗扇更换锁具配件
	25
	套
	
	

	　
	小计
	　
	　
	
	

	四
	十四、十五楼

	1
	通道吊顶300*600led灯更换
	1.00 
	盏
	
	

	2
	天台水桶储水罐焊不锈钢楼梯
	1.00 
	套
	
	

	3
	天台弱电井漏水处理
	1
	项
	
	

	五
	小计
	　
	　
	　
	

	
	材料、人工及机械磨损费合计
	
	
	
	

	
	现场管理费
	
	
	
	

	
	工程总造价
	
	
	
	



备注：上述总价应包括所有服务以及相关税费等一切费用。
