附件2
霞浦浮鹰岛固定监测站测向接收机
维修内容及要求
一、项目概况
[bookmark: _Toc9164]由于宁德市无线电管理局霞浦浮鹰岛固定监测站测向接收机出现故障，无法正常使用，宁德市无线电管理局拟对故障设备进行维修。
二、故障情况
霞浦浮鹰岛固定监测站测向接收机原设备厂商为北京德辰科技股份有限公司。
监测测向接收机品牌：德辰  型号：SD152A
故障现象：测向接收机无法正常开机。
故障情况：经原设备厂商检测，测向接收机电源模块和中频模块存在故障，需进行维修更换，并进行调测。
三、维修要求
1.服务供应商负责承担设备故障维修、维修后运行检测、设备运输、售后保修等工作。
2.服务供应商应保证维修故障设备中不会损坏设备原有正常部件，若出现损坏情况，服务供应商应负责维修更换，保证维修后设备满足使用要求。
3. 服务供应商应具备专业的维修维护团队，并安排专人负责项目整体维修实施工作。
4. 测向接收机设备的收送和相关费用由服务供应商负责。运输过程中产生的一切安全责任和损失由服务供应商负责。由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏均由服务供应商负责。相关货物运至指定地点，并经采购人签收成功后风险转移。（注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况。）
四、验收条件
1.服务供应商自合同签订之日起60日内完成设备的维修工作，维修后应由原设备厂商或具备相关资质的检测机构对故障设备进行整体测试并出具测试报告，测试应在符合标准规定的测试场地进行测试，测试验证项目应符合《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》，至少包括监测灵敏度、电平测量误差、频率准确度、接收机杂散和扫描速度等指标。
2.设备维修到货并安装调试后进入15天试运行，试运行合格后，由采购人组织验收。
3.若达不到验收要求，应予返工，直到达到要求为止。返工需人力、财力、工期延误等均由供应商承担。
五、售后服务期和售后服务要求
供应商须提供90天的售后服务期，售后期从验收通过之日算起，如在售后服务期内维修后的设备再次出现故障，供应商在须提供上门服务，免费负责维修（包括返厂维修的相关费用）。
